**«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Факультет Информационных систем и технологий

Кафедра Измерительно-вычислительные комплексы

Дисциплина: Электроника и микропроцессорная техника

Лабораторная работа №2

Исследование электрических цепей на переменном токе

Выполнил*:*

Бадамшин Т.И.

(Вариант 2)

Проверил*:*

Ефимов И.П.

Ульяновск, 2019

**2.1. Цель работы**:

1. Знакомство с реактивными элементами;

2. Изучение теоретических основ электрических цепей

переменного тока;

3. Исследование электрических цепей переменного тока.

**2.2. Теоретическая справка**

**2.2.1. Переменный электрический ток**

Отличие переменного тока от постоянного заключается в том,

что он все время изменяет свое направление. Постоянный ток протекает только в одном направлении.

Наиболее распространенной формой переменного тока является синусоидальная (рис. 2.1).



Рис. 2.1. Синусоидальный переменный сигнал

Действующее значение переменного напряжения.

𝑈Д = 0,707 ∗ 𝑈𝑚, где 𝑈𝑚 – амплитудное значение напряжения.

**2.2.2. Конденсаторы**

Конденсаторы способны запасать электрическую энергию и отдавать ее (заряжаться и разряжаться). Емкость конденсатора обозначается буквой С; измеряется в фарадах [Ф].

Эквивалентная емкость параллельно соединенных конденсаторов равна сумме их емкостей.

где n – число параллельно включенных конденсаторов.

При последовательном соединением конденсаторах.

где n – число последовательно соединенных конденсаторов.

Конденсаторы препятствуют протеканию переменного тока.

Такое сопротивление переменному току называется реактивным

сопротивлением 𝑋𝐶.

где f – частота переменного тока.

Если последовательно с конденсатором включен резистор (рис. 2.2), то результирующее сопротивление определяется по формуле:



Рис. 2.2. Последовательное соединение конденсатора и резистора

Это объясняется тем, что у конденсатора фазовый сдвиг между током и напряжением равен 90 град. (рисунок 2.3).



Рис. 2.3. Векторное представление эквивалентного сопротивления цепи (рис. 2.2)

Если последовательно включены несколько конденсаторов и

резисторов, то эквивалентное сопротивление:

где n – число последовательно соединенных конденсаторов;

m – число последовательно соединенных резисторов.

**2.2.3. Катушки индуктивности**

Катушки индуктивности, как и конденсаторы, способны накапливать и отдавать электрическую энергию. Индуктивность катушки обозначается L и измеряется в генри [Гн].

Эквивалентное сопротивление для последовательно соединенных резистора и катушки индуктивности:

Индуктивное сопротивление катушки 𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿.

**2.2.4. LC – электрические цепи**

Эквивалентное сопротивление цепи (рис. 2.4) равно разностиреактивных сопротивлений 𝑋𝐶 и 𝑋𝐿 (рис. 2.5).

****

Рис. 2.4. Последовательная LC-цепь



Рис. 2.5. Векторное представление эквивалентного сопротивления цепи (рис. 2.4)

Эквивалентное сопротивление (рис. 2.5) имеет индуктивный характер (𝑋𝐿 > 𝑋𝐶).

В случае, когда 𝑋𝐿 < 𝑋𝐶, эквивалентное сопротивление имеет емкостной характер и Z = 𝑋𝐶 – 𝑋𝐿.

Более широкое распространение получило использование параллельного включения конденсатора и катушки индуктивности, также известного как параллельный колебательный контур (рис. 2.6).



Рис. 2.6. Колебательный контур

Схема (рис. 2.4) также является колебательным контуром –последовательным колебательным контуром.

На рис. 2.7 представлена амплитудно-частотная характеристика параллельного колебательного контура (рис. 2.6).



Рис. 2.7 Амплитудно-частотная характеристика колебательного контура

Резонансная (собственная) частота контура:

Параллельные колебательные контуры используются, например, в радиовещательных или телевизионных приемниках для выделения частоты передающей радиостанции или телевизионного канала.

**2.3.1. Исследование электрической цепи рис. 2.9**

Провести исследование электрической цепи (рис. 2.9). Параметры элементов схемы представлены в табл. 2.1.



Рис. 2.8. Подключение конденсатора к источнику переменного напряжения


Таблица 2.1

Параметры элементов схемы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  варианта | f, Гц | Um, В | С, мкФ | Диапазон  частот, Гц |
| 2 | 50 | 5 | 1±20% | 10...500 |

Порядок выполнения эксперимента:

1. Построить схему (рис. 2.8);



Модель Microcap11

2. Для заданной частоты f записать значения силы тока

в цепи;

3. Определить сопротивление конденсатора по данным

эксперимента и сравнить его значения с расчетной величиной;

Эксперимент:

Расчет:

4. Определить зависимость силы тока в цепи и реактивного

сопротивления конденсатора для заданного диапазона частот

(не менее пяти точек), результаты испытаний занести в табл. 2.2;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота сигнала f, Гц | Сила тока в цепи, мА | Реактивное  сопротивление  конденсатора, Ом |
| 10 | 314,159 (мкА) | 15 915,50 |
| 20 | 628,312 (мкА) | 7 957,82 |
| 50 | 1,571 | 3 183,09 |
| 100 | 3,142 | 1591,34 |
| 200 | 6,283 | 795,79 |
| 300 | 9,425 | 530,50 |
| 400 | 12,566 | 397,89 |
| 500 | 15,708 | 318,30 |

5. Построить график зависимости реактивного сопротивления конденсатора 𝑋𝐶 от частоты переменного тока: 𝑋𝐶 = 𝜑(𝑓);

6. Для заданной частоты f (табл. 2.1) определить диапазоны возможных значений силы тока в цепи и реактивного сопротивления

Расчет:

C =[ 0,8 ; 1,2];

При C=1±20%

I ∈ [1,256 ; 1,884 ] мА;

Xc ∈ [2653,92 ; 3 980,89] Ом;

**2.3.2. Исследование схемы (рис. 2.9)**

Провести исследование схемы (рис. 2.9). Параметры элементов

схемы приведены в табл. 2.3.



Рис. 2.9. Подключение RC-цепи к источнику переменного напряжения

Параметры элементов схемы (рис. 2.9)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  варианта | f, Гц | Um, В | R, Ом | C, мкФ | Диапазон  изменения  заданного  тока цепи,  mA |
| 2 | 400 | 10 | 1500 | 0,2 | 5...7 |

Порядок выполнения эксперимента:

1. Построить схему (рис. 2.10);




Схема цепи из microcap

1. Для заданной частоты f записать значение силы тока в цепи;

Im=4,014 млА;

1. Определить полное сопротивление цепи по данным эксперимента и сравнить его значение с расчетной величиной;

Эксперимент:

Расчет:

4. Проверить, попадает ли значение силы тока в заданный

диапазон изменения (табл. 2.3);


Im =4,014 млА

Im ∉ [5...7] млА;

5. Если значение тока цепи не входит в указанный диапазон,

добиться требуемого результата за счет изменение параметров схемы

(выполнить регулировку);



Im =5.88 млА

Im ∈ [5...7] млА;

6. Записать два-три варианта сочетаний параметров

элементов схемы, удовлетворяющих поставленному условию;

1. При С=0,5 мкФ
2. При f= 700Гц;

7. Определить зависимость полного сопротивления цепи от

емкости конденсатора С, используя параметры элементов, представ-

ленные в т абл. 2 .3 и изменяя значение емкости в пределах ±50% от

начального значения (не менее пяти точек); результаты занести

в табл. 2.4;

Таблица 2.4

Зависимость полного сопротивления цепи (рис. 2.9) от емкости конденсатора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Емкость С, мкФ | Сила тока в цепи, мА | Полное сопротивление  цепи, Ом |
| 0,1 | 2,352 | 4 251,70 |
| 0,15 | 3,282 | 3046,92 |
| 0,2 | 4,014 | 2491,28 |
| 0,25 | 4,572 | 2187,22 |
| 0,3 | 4,994 | 2002,40 |

8. Построить график зависимости полного сопротивления цепи

от емкости конденсатора Z = φ(C).

**2.3.3. Исследование электрической цепи (рис. 2.10)**

Провести исследование электрической цепи (рис. 2.10).

Параметры элементов схемы даны в табл. 2.5.




Рис. 2.10. Подключение катушки индуктивности к источнику переменного тока

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  варианта | f, Гц | Um, В | Rп, Ом | L, мГн | Диапазон  частот, Гц |
| 2 | 50 | 2 | 4±15% | 295±10% | 5...600 |

Индуктивность L создает индуктивное реактивное сопротивление катушки. Резистор 𝑅п отображает сопротивление провода катушки. Так как значение 𝑅п и L могут изменяться в пределах указанных допусков, сопротивление катушек в каждом из вариантов может колебаться. Наименьшее сопротивление будет у катушки с минимальными значениями 𝑅п и L, наибольшее у катушки с максимальными значениями 𝑅п и L.

Порядок проведения эксперимента:

Построить схему (рис. 2.10);



1. Для заданной частоты f записать значение тока в цепи;

Im=21,58 млА;

1. Определить сопротивление катушки по данным эксперимента и сравнить его значение с расчетной величиной;

Эксперимент:

м;

Расчет:

3. Определить зависимость силы тока в цепи и реактивного сопротивления катушки индуктивности от частоты сигнала в диапазоне (табл. 2.5.), результаты занести в табл. 2.6;

Таблица 2.6

Зависимость сопротивления катушки индуктивности от частоты переменного тока

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота сигнала f, Гц | Сила тока в цепи, мA | Реактивное сопротивление  катушки индуктивности,  Ом |
| 5 | 198,136 | 9,263 |
| 124 | 8,7 | 229,72 |
| 243 | 4,44 | 450,18 |
| 362 | 2,981 | 670,64 |
| 481 | 2,243 | 891,10 |
| 600 | 1,798 | 1111,56 |

4. Построить график зависимости реактивного сопротивления

катушки индуктивности от частот переменного тока: X = φ(f);

5. Для заданной частоты сигнала f (табл. 2.5) определить диапазоны возможных значений силы тока в цепи и реактивного сопротивления катушки с учетом заданных допусков на 𝑅п и L

(табл. 2.5);

L∈[265,5 ; 324,5] мГн;

Rп[3,4; 4,6] Ом;

Im∈[19,6; 23,9] мА;

X­­­L∈[83,367 ; 101,893]Ом;

* + 1. **Исследование схемы (рис. 2.11)**



Рис. 2.11. Подключение RL-цепи к источнику переменного тока

Провести исследование схемы (рис. 2.11). Параметры элементов схемы приведены в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Параметры элементов схемы (рис. 2.11)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  варианта | f, Гц | Um, В | R, Ом | Rп, Ом | L, мГн | Диапазоны  изменения  заданного  тока цепи,  mA |
| 2 | 30 | 1 | 1500 | 5 | 500 | 5...7 |

Порядок выполнения эксперимента:

1. Построить схему (рис. 2.11);




Схема microcap

2. Для заданной частоты f записать значение силы тока в

цепи;

Im=663.153 мкА;

3. Определить полное сопротивление цепи и сравнить его значение с расчетной величиной;

Эксперимент:

Расчет:

4. Проверить, попадает ли значение силы тока в заданный


диапазон изменения (табл. 2.7);

Im=663.153 мкА

Im ∉ [5...7] млА;

5. Если значение тока цепи не входит в указанный диапазон, добиться требуемого результата за счет изменения параметров схемы

(выполнить регулировку);




Im=6.452 мА;

Im ∈ [5...7] мА;


6. Записать два-три варианта сочетаний параметров элементов схемы (рис. 2.11), удовлетворяющих поставленному

условию;


1)



*2)*

**

7. Для заданной частоты сигнала f (табл. 2.5) определить зависимость полного сопротивления цепи от индуктивности катушки L, используя параметры элементов, представленные в табл. 2.7 и изменяя значение индуктивности в пределах ±50% от начального значения (не менее пяти точек); результаты занести в табл. 2.8;



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индуктивность L, мГн | Сила тока в цепи, мA | Полное  сопротивление  цепи, Ом |
| 250 | 0,664 | 1506,02 |
| 375 | 0,662 | 1510,57 |
| 500 | 0,661 | 1512,85 |
| 625 | 0,659 | 1517,45 |
| 750 | 0,657 | 1522,07 |

8. Построить график зависимости полного сопротивления цепи

от индуктивности катушки Z= φ(L).